- Cuestionario para ofertar una central hidroeléctrica

| Datos de contacto: |  |
| --- | --- |
| Empresa: | ..................................................................................... |
| Persona a cargo: | ..................................................................................... |
| Calle: | ..................................................................................... |
| País/Código postal/Ciudad: | ..................................................................................... |
| Teléfono: | ..................................................................................... |
| Fax: | ..................................................................................... |
| Correo electrónico: | ..................................................................................... |

| Datos de su proyecto: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre y ubicación del proyecto: |  | ................................................................................................ |  |
| 2 | Caída bruta (diferencia de altura entre la cámara de carga y el agua en el desfogue) |  |  | ......................... m |
| 3 | Caída neta (caída bruta menos pérdidas por fricción en la tubería y otras pérdidas) |  |  | ......................... m |
| 4 | Altura entre el eje de la turbina y el agua de descarga |  |  | ......................... m |
| 5 | Altura de posicionamiento del eje de turbina (metros sobre el nivel del mar) |  |  | ......................... m |
| 6 | Caudal de agua disponible |  |  |  |
|  | Máximo: | ......................... m³/s durante ......... meses en el año |  |  |
|  | Medio: | ......................... m³/s durante ......... meses en el año |  |  |
|  | Mínimo: | ......................... m³/s durante ......... meses en el año |  |  |
|  | (adjuntar la curva de flujo, si está disponible) |  |  |  |
| 7 | Número de turbinas requeridas: |  |  | ..................... |
| 8 | Caudal de agua (descarga) por cada turbina: |  |  | .....................m³/s |

| 9 | Describir el curso de agua hacia la turbina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sección I |  | Sección II |  |  |  | Sección III |
|  | - Longitud del canal ( + plano de sección) |  |  | .............. m |  | .............. m |  |  |  | .............. m |
|  | - Longitud de la tubería de presión |  |  | .............. m |  | .............. m |  |  |  | .............. m |
|  | - Diámetro interior de la tubería de presión |  |  | .............. mm |  | .............. mm |  |  |  | .............. mm |
|  | - Material |  |  | ………..….. |  | ………...….. |  |  |  | ………...….. |
|  | - Espesor de la tubería de presión |  |  | .............. mm |  | .............. mm |  |  |  | .............. mm |
|  | - Máximo golpe de ariete permisible |  |  | .............. % |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¿Está prevista una chimenea de equilibrio? |  |  |  si |  |  no |  |  |  |  |
|  | Si una chimenea de equilibrio ha sido prevista, por favor enviar las dimensiones y un plano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Modo de funcionamiento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La unidad suministrará a una red de distribución pública (operación solo en paralelo), lo que significa que en caso de una falla en la red, los consumidores, p. ej. una fábrica, no podrán ser suministrados de energía. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La central hidroeléctrica funcionará separadamente de la red de distribución (operación aislada) y en paralelo a la red de distribución, lo que significa que en caso de una falla en la red, p.ej. una fábrica, los consumidores podrán ser suministrados de energía. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - La central hidroeléctrica funcionará solamente aislada de la red de distribución nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Voltaje de la red de distribución: |  |  |  |  |  | ................................ kV |  |  |  |
| 12 | Frecuencia de la red de distribución: |  |  |  |  |  | ................................ Hz |  |  |  |
| 13 | Voltaje auxiliar (voltaje bajo en el lugar) |  |  |  |  |  | ................................ V |  |  |  |
| 14 | Potencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Potencia máxima que podrá ser suministrada (en paralelo a la red de distribución) |  |  |  |  |  | ............................... kW |  |  |  |
|  | - Escalón máximo a ser conmutado en un paso en caso de operación aislada |  |  |  |  |  | ............................... kW |  |  |  |
| 15 | Generador: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tipo: | Síncrono  |  |  | Asíncrono  |  |  |  |  |  |
|  | Voltaje de preferencia: |  |  |  |  |  |  | .............................. kV |  |  |
| 16 | En caso de que ya existiera una central hidroeléctrica, por favor incluir el correspondiente plano o diseño. En caso de que ya existiera un plano del proyecto, por favor adjuntarlo al cuestionario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcance del suministro esperado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbina  |  |  | Panel de aparamenta de media tensión  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulador hidráulico de velocidad  |  |  | Subestación de alto voltaje  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caja de transmisión  |  |  | Transformador  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador  |  |  | Servicios de consultoría  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control para bajo voltaje  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |