| Datum: | .............................. |
| --- | --- |
| Revision: | .............................. |
|  | Bitte markieren Sie jede Revision in einer anderen Farbe. |

# Fragebogen für eine Wasserkraftanlage

| Kontaktdaten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma |  |  | ............................................................................................ |  |
| Verantwortliche Person |  |  | ............................................................................................ |  |
| Straße |  |  | ............................................................................................ |  |
| Land/PLZ/Ort |  |  | ............................................................................................ |  |
| Tel-Nr. |  |  | ............................................................................................ |  |
| Fax-Nr. |  |  | ............................................................................................ |  |
| E-Mail |  |  | ............................................................................................ |  |
| Allgemeine Projektdaten |  |  |  |  |
| 1 | Projektname |  | .................................................................................................... |  |
| 2 | Aufstellungsort |  | …………………………………………………………………. |  |
| Designdaten Turbine |  |  |  |  |
| 3 | Bruttofallhöhe (senkrechter Abstand vom oberen Wasserspiegel (z.B. Zulaufkanal, Einlass, Druckkammer) bis zum Wasserspiegel im Unterwasser) |  |  | ......................... m |
| 4 | Nettofallhöhe (Bruttofallhöhe minus Rohrleitungsverluste durch Reibung etc.) |  |  | ......................... m |
| 5 | Distanz zwischen Turbinenachse und Wasserspiegel im Unterwasser |  |  | ......................... m |
| 6 | Aufstellungshöhe der Turbine (über dem Meeresspiegel) |  |  | ..................... m.ü.N.N. |
| 7 | Verfügbare Wassermenge (Durchfluss) |  |  |  |
|  | Maximal: | ......................... m³/s an .............. Monaten/Jahr |  |  |
|  | Im Mittel: | ......................... m³/s an .............. Monaten/Jahr |  |  |
|  | Minimal: | ......................... m³/s an .............. Monaten/Jahr |  |  |
|  | - Bitte die entsprechenden Abflusskurven/Jahresganglinien beifügen |  |  |  |

| 8 | Gesamte verfügbare Wassermenge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ....................m³/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Wassermenge pro Turbine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ....................m³/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gewünschte Anzahl an Turbinen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Bevorzugte Ausrichtung der Turbinenachse (falls bindend, ansonsten wird WKV die beste Lösung anbieten) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | horizontal |  |  |  |  |  |  |  | vertikal |  |  |
| Designdaten Generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bevorzugte Nennspannung |  | .............................. kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bevorzugte Drehzahl |  | .............................. rpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Einstellbarer Spannungsbereich |  | …………………………… (z.B. ± 5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Leistungsfaktor (cos phi) |  | ………..Induktiv, ………..Kapazitiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bevorzugtes Leerlauf-Kurzschlussverhältnis (SCR) |  | .............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kühlungsart |  | luftgekühlt (IC01) |  |  |  |  |  |  | wassergekühlt (IC81W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Temperatur Kühlmedium |  | Luft: Min:….….°C; Max:……..°C |  |  |  |  |  |  | Wasser: Min:……….°C; Max:……….°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Erforderl. Trägheitsmoment |  | J=..............................kg·m2 (GD2 ≙ 4·J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wasserwege und Rohrleitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beschreibung der Wasserwege bis zur Turbine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - Kanallänge und -querschnittsfläche: Breite: …..….m; Tiefe: …..….m; Länge: …..….m - Bitte Zeichnungen des Kanals beifügen (verschiedene Abschnitte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - Rohrleitungsdaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abschnitt I |  |  |  | Abschnitt II |  |  | Abschnitt III |  |  | Abschnitt IV |  |  |  |  |  |  | Abschnitt V |  |  |  |
|  | - Rohrleitungslänge | ............ m |  |  |  | ............ m |  |  | ............ m |  |  | ............ m |  |  |  |  |  |  | .............. m |  |  |  |
|  | - Innendurchmesser (Rohrleitung) | ......... mm |  |  |  | ......... mm |  |  | ......... mm |  |  | ......... mm |  |  |  |  |  |  | ........... mm |  |  |  |
|  | - Material | …………. |  |  |  | …………. |  |  | …………. |  |  | …………. |  |  |  |  |  |  | ……………. |  |  |  |
|  | - Wandstärke | ......... mm |  |  |  | ......... mm |  |  | ......... mm |  |  | ......... mm |  |  |  |  |  |  | ........... mm |  |  |  |
|  | - Maximaler erlaubter Druckanstieg in der Rohrleitung | ………............. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bitte Detailzeichnungen der Rohrleitungsabschnitte beifügen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | - Gibt es ein Wasserschloss? |  |  |  | ja |  |  | nein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Falls es ein Wasserschloss gibt, bitte Dimensionen und Zeichnungen beifügen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betriebsart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | - Die Anlage speist ausschließlich ins öffentliche Netz ein (Parallelbetrieb). Bedeutet, dass nach Netzausfall das Kraftwerk abschaltet und keine Eigenversorgung möglich ist. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | - Die Anlage versorgt ein eigenes Stromnetz (Inselbetrieb) und kann zudem überschüssige Energie (Überschusseinspeisung) ins Netz einspeisen (Parallelbetrieb). Bei Netzstörung werden die Verbrauchen weiterhin versorgt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | - Die Anlage arbeitet ausschließlich im Inselbetrieb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Falls der Inselbetrieb notwendig ist, bitte die zusätzlichen Fragen auf der letzten Seite beantworten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Netzdaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Netzspannung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ................................ kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Netzfrequenz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ................................ Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Hilfsspannung (Niederspannung vor Ort) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ................................ V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Größte Leistung die in das Netz eingespeist werden darf bzw. die gebraucht wird. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............................... kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erwarteter Lieferumfang von WKV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbine |  |  |  |  |  |  | Hochspannungsschaltanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regleraggregat |  |  |  |  |  |  | Transformator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Getriebe (falls nötig) |  |  |  |  |  |  | Diesel-Notstromaggregat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generator |  |  |  |  |  |  | Krafthauskran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niederspannungsschaltanlage /Steuerschränke |  |  |  |  |  |  | Beratungsleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mittelspannungsschaltanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anhänge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Abflusskurve/Jahresganglinie (FDC) oder andere Durchflussdaten des Flusses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bitte Zeichnungen des Kanals beifügen (Unterschiedliche Abschnitte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bitte Detailzeichnungen der Rohrleitung beifügen (Unterschiedliche Abschnitte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Falls es ein Wasserschloss gibt, bitte Dimensionen und Zeichnungen beifügen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elektrisches Single Line Diagramm (SLD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Falls es schon eine existierende Wasserkraftanlage gibt, bitte Zeichnungen und Bilder beifügen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Falls schon Projektzeichnungen existieren, bitte beifügen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bitte füllen Sie den Fragebogen möglichst komplett aus. Nur mit ausreichenden Daten kann WKV ein Angebot erstellen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Falls Inselbetrieb gewünscht wird, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wie viele Tage im Jahr wird der Inselbetrieb benötigt? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ......................... Tage |  |  |  |  |  |
| 2 | Wie hoch ist die max. Last des Inselnetzes? (z.B. 500 kW)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ......................... kW |  |  |  |  |  |
| 3 | Welche Art von Verbrauchern / Last liegt vor? Z.B. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hauptsächlich Haushalte mit Licht, Fernseher, Kühlschrank, etc.? - Kleine Fabriken mit Motoren und Maschinen? - Falls Industrie vorhanden ist, wie groß ist die maximale Last (max. Verbraucht) und welche Art der Last liegt vor (z.B. Motor, Heizung, Steinbrecher(-wäscher))? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ: …………… ......................... kW |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Was ist der maximale Lastsprung (größte Last die in einem Schritt eingeschaltet wird) Z.B. Heizung mit ........ kW oder Motor mit ......... kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ: …………… ......................... kW |  |  |  |  |  |
| 5 | Welches ist der Leistungsfaktor des lokalen Netzes, z.B. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nachts 0, ……. Induktiv bis zu 0,………. Kapazitiv - Tagsüber 0, ……. Induktiv bis zu 0,………. Kapazitiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Arbeitet die Wasserkraftanlage im Parallelbetrieb mit anderen kleinen Kraftwerken, z.B. Dieselaggregat oder Wasserkraft oder sonstiges? Bitte einen Übersichtsplan vom Netz beifügen (Netzplan). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ja Nein |  |  |  |  |  |
|  | Art der anderen Kraftwerke |  |  | …….……………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leistung der anderen Kraftwerke |  |  | ......................... kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Was für Freileitungen werden verwendet? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typische 3 Kabel- Einzelleiter Freileitung ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isolierte Kabel? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Falls Netzparallelbetrieb und Inselbetrieb benötigt werden, was ist gefordert? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nach einem Netzfehler schaltet die Wasserkraftanlage ab und baut dann das Inselnetz auf? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ununterbrochener Betrieb zwischen Netzparallelbetrieb und Inselbetrieb und bei Netzverfügbarkeit automatische Wieder-Synchronisierung? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |