| Date: | .............................. |
| --- | --- |
| Revision: | .............................. |
|  | Please mark every revision with another color. |

Questionnaire for alternator design data for conventional prime movers

| Contact details |  |  |
| --- | --- | --- |
| Company name |  | ............................................................................................ |
| Person in charge |  | ............................................................................................ |
| Street |  | ............................................................................................ |
| Country/Zip Code/City |  | ............................................................................................ |
| Phone |  | ............................................................................................ |
| Fax |  | ............................................................................................ |
| E-Mail |  | ............................................................................................ |
| General project data |  |  |
| 1 | Project Name | ............................................................................................ |
| 2 | Project location | ............................................................................................ |
| 3 | Type of prime mover | ............................................................................................ |
| 4 | Application | ............................................................................................ |
| 5 | No of units | ............................................................................................pcs. |

| Generator design data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Required output | .............................. kVA |  |
| 7 | Power factor: | .............................. pf |  |
| 8 | Voltage | .............................. kV |  |
| 9 | Vltg. operation range | .............................. % |  |
| 10 | Frequency | …........................... Hz ± |  |
| 11 | Freq. operation range | …........................... % |  |
| 12 | Speed | .............................. rpm |  |
| 13 | Speed range | …........................... % |  |
| 14 | Site altitude | .............................. m.a.s.l. |  |
| 15 | Ambient air temperature | .............................. °C |  |
| 16 | Cooling water temperature | .............................. °C |  |
| 17 | Design form | .............................. |  |
| 18 | Enclosure type | .............................. |  |
| 19 | Cooling mode | .............................. |  |
| 20 | Insulation class | H |  |
| 21 | Temperature rise limit | .............................. |  |
| 22 | Special requirements | ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ |  |